（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市人民医院
	工程名称
	锅炉房改造

	设计编号
	14410-3

	  1、抗浮验算需取1.05系数



	设计人
	王志远
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	王志远
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	陈继伟
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	王志远
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市人民医院
	工程名称
	锅炉房改造

	设计编号
	14410-3

	  补充防雷装置设计审查意见回复


	设计人
	刘新江
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 芸
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	晏涌涛
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


