江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-027       
项目名称：江苏丹凤建筑集成化科技有限公司9#、12#车间
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年03月23日   
江苏省建设厅制

江苏丹凤建筑集成化科技有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的9#、12#车间    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年03月23日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

丹凤建筑集成化科技有限公司2018050（ 勘察 ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	9#车间
	
	4F
	框架
	桩基
	
	无
	乙级
	III类

	12#车间
	
	1F
	轻钢
	桩基
	三跨
	20T
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

无

三、其他

1、拟建场地内的地下水类型为潜水欠妥，⑤-1、⑥层中的地下水应为承压水，请补充说明。

2、按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009版）附录判别，拟建场地环境类型为Ic类，其中规范采用有误，请复核。

3、在报告十一地震效应中，《建筑抗震设计规范》出现多个版本，且都已过期的，均需要更新为GB50011-2010（2016年版）。

4、基坑概况中《建筑基坑支护规程》JGJ120-99已经更新为JGJ120-2012。



	设计人
	王俊康
	专业负责人
	王俊康
	注册师
	王俊康


