（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目音乐厅

	设计编号
	JZ2015-A036

	1 、二-2 水泵接合器铭牌内容应符合《水消规》GB50974-2014  5.4.9条（见图示）.
2 、五-14 15条重新回复。


	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


