（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏云阳集团房地产开发有限公司
	工程名称
	贤桥里2#商业

	设计编号
	MZJ2020-35-2#

	1，绿建专篇可再生能源部分填写有误，且跟江苏省标准式样比，有填写缺项。

	设计人
	傅金梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 李莹莹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	李莹莹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


