江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2020-061     
项目名称：国家税务总局丹阳市税务局

综合业务办公用房修缮项目 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年10月13日    
江苏省建设厅制

国家税务总局丹阳市税务局：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           综合业务办公用房修缮项目     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年10月13日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	综合业务办公用房修缮项目

	
	建设单位
	国家税务总局丹阳市税务局
	项目地址
	

	
	建筑面积
	11885㎡
	建筑总高度
	31.4m

	
	建筑层数
	地上：7层 地下：1层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	二类高层

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	镇江大家建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


绿建（节能）专项审查意见
	建设单位
	国家税务总局丹阳市税务局
	工程名称
	综合业务办公用房修缮项目

	设计编号
	DYX-20-17
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类   □ 65％    
□乙类   □ 50％

	一、建筑专业
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、请增加未设计“绿建、节能”的说明：

①按照《江苏省绿色建筑设计标准》1.0.2条：本项目不属于“新建”民用建筑，故可以不按照《江苏省绿色建筑设计标准》要求进行设计。

②按照国标《公共建筑节能设计标准》1.0.2条的条文说明：本项目虽然属于改造工程，但是规范中已明确“不包括既有建筑的节能改造”。本项目改造区域在建筑的内容中心区，不涉及建筑外表。



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	国家税务总局丹阳市税务局
	工程名称
	综合业务办公用房修缮项目

	设计编号
	DYX-20-17

	一、强制性条文

无
二、强制性标准

1、按照国标《民用建筑设计统一标准》6.17.2-2条：既有建筑重新装修时，应充分利用原有设施、设备管线系统，且应满足国家现行相关标准的规定。

例如：

①七层平面应设电梯（办公建筑规范4.1.5条）。

②每层的厕所距离最远的办公地点超过了50米、厕所便器数量不够（办公建筑规范4.3.5条）。

③建筑内至少应设置1个无障碍厕所，见残规GB50763-2012的8.2.2条。
④公建设有电梯时，至少应设一台无障碍电梯，见残规GB50763-2012的8.1.4条（强条）。

⑥办公建筑的主要出入口应为无障碍出入口，见残规GB50763-2012的8.2.2条。
三、安全隐患

无
四、其他

1、请增加说明：消防设计已经过多处专项论证及消防专项审查，本图已经按照相关意见修改到位。


	设计人
	崔垒
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	项目负责人：李峰
	
	建筑功能
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	国家税务总局丹阳市税务局
	工程名称
	综合业务办公用房修缮项目

	设计编号
	DYX-20-17

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

无
四、其他

（无）



	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	 张建华
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张建华
	项目负责人：李峰
	
	建筑功能
	

	注册师
	
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	国家税务总局丹阳市税务局
	工程名称
	综合业务办公用房修缮项目

	设计编号
	DYX-20-17

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

无
四、其他

（无）



	设计人
	倪国年
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王莉
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王莉
	项目负责人：李峰
	
	建筑功能
	

	注册师
	
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


