	项目概况
	项目名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目。体育馆+音乐厅。幕墙设计

	
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	项目地址
	

	
	建筑面积
	体育馆43018㎡
音乐厅22494.77㎡
	建筑总高度
	体育馆23.67m

音乐厅21.05m

	
	建筑层数
	体育馆B1+F3

音乐厅B1+F4
	耐火等级
	一 级

	
	幕墙种类
	玻璃幕墙、石材幕墙、铝板幕墙、金属屋面、雨棚
	抗震等级
	级

	
	人防等级
	类
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	一类（新标准：大型）公建

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	同人建筑设计（苏州）有限公司
	资质等级
	建筑工程/甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	第一次复审意见：

以下两条回复错误:
1、体育馆和音乐厅是两个不同的单体建筑、结构形式也不一样，是两个完全独立的项目，应分开来出图！

3、政府投资项目：选用的材料应与原设计一致，如提高材料的档次（如中空玻璃改用双银、加充氩气），增加造价，应办理政府的相关审批手续。


	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	无


幕墙（建筑）专业第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目。体育馆+音乐厅。幕墙设计

	设计内容
	？？？（注：设计范围主要是：玻璃幕墙、石材幕墙、铝板幕墙、金属屋面、雨棚）

	一、绿建（节能）方面
（一）、强制性条文

1、设计说明，“玻璃幕墙”应按照原“绿色建筑设计专篇”的各项指标，写出具体的、全部的、各个方向的节能数据：如建筑材料的选型及规格、设计传热系数、玻璃得热系数（遮阳系数）、可见光透射比等等。专项玻璃幕墙设计时不得降低原设计的绿色建筑性能（江苏省绿色建筑工程施工质量验收规范3.0.2条）。

（如第6页的设计说明中的热工性能的2.50≥K≥2.0与第3页的设计说明中的热工性能的K≤1.6？互相矛盾）。

第一次复审意见：回复及修改严重错误！如抽查：音乐厅的外窗传热系数，原建筑设计K为2.60，本次修改的K为1.60，错的离奇！
（三）、其它 

1、设计说明：应写出各项“物理指标”的具体数值。

第一次复审意见：应写正确数据！
选用的材料应与原设计一致，如提高材料的档次（如中空玻璃改用双银、加充氩气），增加造价，应办理政府的相关手续。

第一次复审意见：不符合要求。
四、安全隐患
1、本建筑仅从“幕墙图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性条文）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请幕墙设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

第一次复审意见：请进一步检查。
2、金属屋面中的复合保温系统、防火板材系统应按照原土建图纸设计到位！

第一次复审意见：不符合要求。
五、其他`
3、体育馆和音乐厅是两个不同的单体建筑、结构形式也不一样，是两个完全独立的项目，应分开来出图！

第一次复审意见：回复错误，不符合要求。


	设计人
	陆鑫
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	宋宪伟
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	宋宪伟
	项目负责人：宋宪伟
	
	建筑功能
	

	注册师
	宋宪伟
	执业证章号
	3201658-007
	
	
	


