（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏汇之杰车船部件制造有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	ZJ2020-100-2

	一、强制性条文

±0.00~＋13.00防火墙⑩轴处，无法实施，吊车无法通行，结构200宽不安全，荷载不对。


	设计人
	钱磊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	工业项目负责人：朱明华
	
	建筑设计
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


