	项目概况
	项目名称
	江苏省丹阳高级中学校区迁址新建项目。各单体建筑

	
	建设单位
	丹阳市教育局
	项目地址
	

	
	建筑面积
	12万㎡
	建筑总高度
	 m

	
	建筑层数
	 
	耐火等级
	地下一级

地上二级

	
	场地类别
	类
	抗震等级
	级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	公建

	勘察单位
	
	资质等级
	级

	设计单位
	江苏省建筑设计研究院有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业二次初审意见

	建设单位
	丹阳市教育局
	工程名称
	江苏省丹阳高级中学校区迁址新建项目。各单体建筑

	设计编号
	2020-04

	二次初审意见
经过近几天的施工图审查，发现实在是无法审查下去了，故有以下建议：
①至今没有见到“批准的规划图”，无法审查各建筑及总图部分：“是否满足规划各项指标要求”、“各疏散口及消防救援要求”、“各种交通流线问题”、“各种建筑控制红线是否正确”、等等？
②至今没有见到“批准的初步设计批复及文本”，无法审查各建筑单体：是否满足初步设计的各项“细部设定的具体做品”、“经济概算控制指标”、“各专业之间的衔接关系”、“绿建及装配式建筑的技术内容”、“施工图是否与原建筑方案吻合”、等等？
③由于学校规模很大，各建筑类型差异很大，无论是总体，还是细部，均没有设计依据（规划、初设），也会造成施工图审查的“盲审、漏审、误审、错审”。
④修整后的施工图还是蛮粗糙的。

⑤建议：

●本项目是2020年度丹阳市影响最大的项目之一，建议进一步较好地完善图纸，经得起以后江苏省建设厅的质量抽查。
●建设单位尽快提供“批准的规划图”，“批准的初步设计批复及文本”。


	设计人
	何宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	许海兵
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	许海兵
	项目负责人：
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	3201088-007
	
	建筑设备
	


