江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：     装饰2019-003（抽查） 
     项目名称：丹阳市滨江新市镇投资有限公司新建建山中心           幼儿园建设项目（新建教学楼室内设计工程）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年07月27日     
江苏省建设厅制

丹阳市滨江新市镇投资有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           新建建山中心幼儿园建设项目（新建教学楼室内设计工程）     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年07月27日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	新建建山中心幼儿园建设项目（新建教学楼室内设计工程）

	
	建设单位
	丹阳市滨江新市镇投资有限公司
	项目地址
	丹北镇

	
	建筑面积
	8181.55㎡
	建筑总高度
	15.90m

	
	建筑层数
	地上：4层 地下：1层
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏鼎宏建筑装饰工程有限责任公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


装饰（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市滨江新市镇投资有限公司
	工程名称
	新建建山中心幼儿园建设项目（新建教学楼室内设计工程）

	设计编号
	

	装修材料表中幼儿园活动场所顶面采用B2级材料，应为A级材料（GB50222-2017，5.1.1条），原审查专家已提出材料表需重新设计，现提供图纸不能满足规范要求。

	设计人
	王 羽
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 羽
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李海波
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	建筑设备
	

	审查人
	颜斌
	
	专业审查号
	10241-1010
	日  期
	2020.07.27

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市滨江新市镇投资有限公司
	工程名称
	新建建山中心幼儿园建设项目（新建教学楼室内设计工程）

	设计编号
	

	缺消防和自喷的送审图纸

	设计人
	刘晓捷
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	冯培
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	冯培
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	建筑设备
	

	审查人
	王辉
	
	专业审查号
	10241-W1003
	日  期
	2020.07.27

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


专家对建筑工程勘察、设计的施工图和回复意见的审查意见

	专  业
	对设计单位修改的施工图和回复意见的审查意见
	签 名

	建 筑
	
	

	结 构
	
	

	水
	
	

	电
	
	

	暖
	
	

	说  明
1. 审查意见应以“强制性条文”和工程安全为主要依据，专家的意见必须明确。

2. 设计单位按审查意见进行了修改，结论意见应写明：已按审查意见修改，满足要求。

3. 设计单位未按审查意见进行全面修改，但不违反“强制性条文”和安全，结论意见应写明：基本按审查意见修改，不违反“强制性条文”和安全，基本满足要求。

4. 修改后的施工图仍有违法“强制性条文”之处，结论意见应写明：仍有违反“强制性条文”之处（如：审查意见第×条未修改），不满足要求。


审查综合意见

	本工程施工图设计深度基本满足要求，综合评定分

为合格。存在问题详各专业审查意见，整改后报审图中

心复审，复审合格后予以通过。

   审查项目负责人（签字）：

   审查技术负责人（签字）：

 审查机构法定代表人（签字）：

                                         年   月   日


