江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        桩基2020-030         
项目名称：丹阳市教育局吕叔湘中学迁址新建项目

1#地下室

审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年11月03日     
江苏省建设厅制

丹阳市教育局：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           吕叔湘中学迁址新建项目1#地下室    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年11月03日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	吕叔湘中学迁址新建项目1#地下室

	
	建设单位
	丹阳市教育局
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	南京市建筑设计研究院有限责任公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市教育局
	工程名称
	吕叔湘中学迁址新建项目1#地下室

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

1. 计算书：

1）缺梁、板上荷载计算统计（楼面荷载需按建筑实际做品准确统计）；核对梁、板荷载输入值并回复复查结果。
2）桩基设计等级为乙级，桩基单桩竖向承载力标准值和桩长的确定，需根据经验参数估算结果和单桩静载试验结果综合对比确定（JGJ94-2008-5.3.1.1），未提供试桩报告。不多于2根的管桩单桩竖向承载力特征值，需按DGJ11750-2010-表3.1.3附注1提高重要性系数1.1复核。

3）需提供结构总信息、周期和位移计算书，并补充、完善抗浮计算过程。
四.设计深度

1. 本项目为各单体工程组成，为便于施工管理及图纸存档查找工作，施工说明、节点大样通用图和主体结构图纸工程名称应统一编制。

2. 未提供地下室建筑布置平面图纸，无法审查结构布置的合理性。

3. 结施-01：桩基承载力表内没有承压特征值，抗拔管桩不应采用焊接管桩连接接头。

4. 桩基设计说明1.5条：该图为招标图纸，与施工要求不符。
5. 桩基施工说明须注明“预制空心管桩拼接连接时，应严格按图集苏G03-2012-44页接桩图分三次堆焊，桩接头焊好后应自然冷却到规定时间方可沉桩，严禁用水冷却或焊完不冷却即沉桩施工”。
6. 需提供初步设计批准文件，设计依据不足。



	设计人
	何 宏
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	刘 斌
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	卢建峰
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	刘 斌
	执业证章号
	3200288-S042
	
	
	


