（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏锃道智能装备有限公司
	工程名称
	年组装智能装备1000台（套）建设项目1#厂房

	设计编号
	ZJ2020-068

	强标第二条不符合要求：采用普钢结构标准计算，但取的是轻钢结构的等级（S5级，见附录A-A.1.1条文说明）



	设计人
	李德龙
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	朱明华
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	3201279-S012
	
	
	


