江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2020-001       
项目名称：丹阳市安居工程建设投资有限公司丹昇邻里中心
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2020年01月17日   
江苏省建设厅制

丹阳市安居工程建设投资有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的丹昇邻里中心    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2020年01月17日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

丹昇邻里中心19-112 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	丹昇邻里中心(含地下车库）
	
	4/-1F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

无
三、其他

1、应建议设计、施工方在邻里中心与中南商业相邻处的基础、支护方案慎重考虑，并采取合适的处理措施。


	设计人
	杨益民
	专业负责人
	杨益民
	注册师
	高山三


