（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏雅艾琦鞋业有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	DYX-19-010-1

	三、强制性标准
1. 计算书：

1）总信息中应定义自动计算最不利地震方向的作用影响。

2）计算时应考虑偶然偏心。。

3）地勘上地基基础设计等级定义为乙级，需复核地基变形计算。        

四、设计深度
 1. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	马玉群
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	马玉群
	执业证章号
	3201217-S002
	
	
	


