（结构）专业第二次复审意见

	建设单位
	丹阳碧成房地产开发有限公司
	工程名称
	樾府里A地块项目17#楼NJ-Y005(T6-19B)

	设计编号
	NJ174517

	二.安全性问题: 

2. 外挑板上砌墙抗震不利，构造柱在挑板上伸出，根部钢筋锚固不能满足要求，无法起到稳定作用（北侧挑板均未见板厚、标高和配筋，图纸不完整）。

回复不满足要求：挑板上砌墙，无法与主体结构相连接，取消构造柱做法不符合抗震要求；

三、强制性标准

4. 计算书：

4）桩基单桩竖向承载力标准值和桩长的确定，需根据经验参数估算结果和单桩静载试验结果综合对比确定（JGJ94-2008-5.3.1-1），未提供试桩报告。

回复不满足要求：须提供试桩场地布桩位置图，并应满足“地基条件、桩长相近，桩端持力层、桩型、桩径、成桩工艺相同条件”，试桩数量不宜小于总桩数的1%且不应少于3根。在满足上述条件下，每栋单体宜有至少一根静载试桩（江苏省2016年施工图审查统一措施-地基基础第12条规定）。


	设计人
	韩世鸿
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	陈义忠
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	徐佐友
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	陈义忠
	执业证章号
	4401584-S045
	
	
	


