（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏云阳集团房地产开发有限公司
	工程名称
	华都锦城北区79#住宅楼

	设计编号
	2020-01-082

	1, 二.1 条回复：应将管道采购要求写入“设计修改通知单” 
2，应图示排水立管偏置做法。 


	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 贡伟荣
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


