	项目概况
	项目名称
	粤港臻园住宅小区-9#楼

	
	建设单位
	江苏粤港置业发展有限公司？
	项目地址
	迎宾路

	
	建筑面积㎡
	1862㎡
	建筑总高度
	16.05m

	
	建筑层数
	地上4层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	类
	抗震等级
	级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	框架
	建筑类别
	小型

（商店）

	勘察单位
	
	资质等级
	级

	设计单位
	镇江建工建设集团有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	1：“镇江建工建设集团有限公司”非“已经建成工程”的原设计单位，项目负责人也非“已经建成工程”的项目负责人，图纸无效。

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业初审意见
	建设单位
	江苏粤港置业发展有限公司
	工程名称
	粤港臻园住宅小区-9#楼

	设计编号
	DYX-20-

	一、初审意见
1、经初步审查，本次建筑图不符合国家相关要求规定，不同意本次设计。

主要原因如下：

①按照《建筑工程规划许可证》【建字第321181202050023】说明，本工程9#楼属于建成、行政处罚补办工程项目。
②“镇江建工建设集团有限公司”非“已经建成工程”的原设计单位，项目负责人也非“已经建成工程”的项目负责人，图纸无效。
③建议：应由“原设计单位”、“项目负责人”进行项目设计，符合“五方责任人”的要求。

④建议：本项目应按照“既有建筑”及建设主管部门的意见进行有针对性的改造设计。



	设计人
	崔垒
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	项目负责人：？
	
	建筑功能
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3200347-
	
	
	


