（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院丹阳项目体育馆外装饰工程

	基础形式
	
	抗震等级
	二/三  级

	结构体系
	外墙装饰
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文:
（无）
二.安全性问题: 

（无）

三.强制性标准
1. 立面龙骨图布置图中：部分埋栓设在楼层半层处或窗的上、下位置，无法锚固在主体构件上，与连接件直接相连接的主体结构件，其承载力应大于连接件承载力；不满足（JGJ 133-2001-5.8.3）与幕墙立柱相连的主体混凝土构件的混凝土等级不宜低于C30； 

四.设计深度
（无）

	设计人
	陆 鑫
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	宋宪伟
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	宋宪伟
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	XXX
	执业证章号
	
	
	
	


