（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏云阳集团房地产开发有限公司
	工程名称
	华都锦城北区79#住宅楼

	设计编号
	2020-01-082

	四、其他

3、装配式（建筑专业）的内容缺（参见镇江市建设局的“镇政建【2020】12号”文）。

第一次复审意见：仅仅做装配式楼梯有什么依据？


	设计人
	周晓跃
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	项目负责人：赵雪林
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


