（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏图南合金股份有限公司
	工程名称
	18＃厂房（A区、B区）

	设计编号
	DY20-008

	1、二.3条和四.3条回复不符合要求。

2、二.4条回复：消防泵房应双栓保护。

	设计人
	李保江
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 王一娟
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	王一娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


