（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳锦兴地产开发有限公司
	工程名称
	金鼎城市花园33号楼

	设计编号
	202003008

	二、1 消防控制室内设备的布置不符合要求。详见GB50116-2013的第 3.4.8条规定。



	设计人
	王志祥
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王明馀
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


