江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2019-013      
项目名称：丹阳市第五中学校园内道路修复工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年01月02日     
江苏省建设厅制

丹阳市第五中学：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            校园内道路修复工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年01月02日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	校园内道路修复工程

	
	建设单位
	丹阳市第五中学
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	镇江大家建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（市政）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第五中学
	工程名称
	校园内道路修复工程

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

1、《城市道路交通规划设计规范》(GB50220－95)、《城市道路工程设计规范》(CJJ 37－2012)等一批规范过时。

2、缺少老路检测报告。

3、缺少道路纵断面设计图。

4、缺少道路结构计算书。
5、缺少雨水计算书。

6、缺少道路管线横断面图。

7、缺少新老路搭接图。
三、设计深度

1、平路牙3CM太薄，且没有标号要求。

2、立路牙相对高差0.15有误，且没有标号要求。

3、旱喷拆除面积（64平方）太小，不能按常规结构设计。

4、大门口主干道雨水管道平面布置不合理，不经济，建议雨水管设在绿化带位置或路边，西侧设雨水总管，东侧设雨水支管，减少雨水横穿管。
5、本工程的设计难点是沟槽回填及道路修复，但本图纸没有针对设计，如缺少沟槽回填处路面结构和老路结构断面图，建议补充设计内容。

6、图纸设计说明缺少针对性，且错误很多，建议重画。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


