江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2020-001        
项目名称：盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场）－零星钢结构
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年01月07日     
江苏省建设厅制

盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场）－零星钢结构    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年01月07日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场）
－零星钢结构

	
	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	项目地址
	大丰区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	结构体系
	幕 墙
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏筑森建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场）

－零星钢结构

	设计编号
	

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、设计深度
1、需验算对原砼结构的影响。



	设计人
	朱永财
	安全隐患
	/
	强

制

性

条

文
	地基基础
	/

	专业负责人
	建慧城
	强制性标准
	/
	
	结构设计 
	/

	审核人
	建慧城
	
	
	房屋抗震设计
	/

	注册师
	建慧城
	执业证章号
	
	
	
	


