（暖通）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏雅艾琦鞋业有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	DYX-19-010-2

	1.请根据审图意见内容回复：采用自然通风的楼梯间应明确外窗开启要求。


	设计人
	王玮
	重大安全隐患
	
	强
制
性
条
文
	建 筑 节 能
	

	专业负责人
	赵祖平
	强制性标准
	
	
	建 筑 防 火
	

	审核人
	赵祖平
	
	
	建 筑 设 备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


