（暖通）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园—实验小学11#合班教室，风雨操场

	设计编号
	CVDI-2019-82

	1、回复意见不全，请完善。
 2、专业栏应为暖通。
3、多功能厅排风应设在回风侧（设排风机控制）。
 4、增设的排烟阀及控制阀应明确规格及位置



	设计人
	陈治全
	重大安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	

	专业负责人
	左建宁
	强制性标准
	
	
	建 筑 防 火
	

	审核人
	  左建宁
	  
	
	建 筑 设 备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


