（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市丹北镇人民政府
	工程名称
	丹北实验初中新建工程2号楼教学楼

	设计编号
	2019-建-15-02

	1、三、4条回复不符合要求、

2、荷载统计和楼梯计算书未补来。

	设计人
	包 伟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	王 云
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	王 云
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	王 云
	执业证章号
	3201270-S001
	
	
	


