（结构）专业审查意见
	建设单位
	博怡德水床制造有限公司
	工程名称
	1#厂房

	基础形式
	独 基
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	门式轻钢
	场地类别
	Ⅲ 类

	图纸上没有轴线号和平面定位尺寸。
该结构退回重新按制图标准出图。

	设计人
	沃红群
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	朱明华
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	3201279-S012
	
	
	


