（暖通）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏万隆科技有限公司
	工程名称
	年产2600吨超强热塑复合材料制品生产线新建项目2#厂房

	设计编号
	DY20-001-02

	1、自然排烟窗设置在外墙时，应按两边均匀布置；自然排烟窗设置在屋面时，应在屋面均匀布置，两种方式不能共用。应满足GB51251-2017第4.3.4条及4.3.2条。


	设计人
	关瑾
	重大安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建 筑 防 火
	

	审核人
	 
	  
	
	建 筑 设 备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


