（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏万隆科技有限公司
	工程名称
	年产2600吨超强热塑复合材料制品生产线新建项目泵房及配套用房

	设计编号
	DY20-001-04

	二、强制性标准
1.消防水泵房发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。在火灾时应保持正常的照度；详见GB51309-2018第3.8.1,2条规定。



	设计人
	邓  清
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	毛伟中
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


