	项目概况
	项目名称
	亿达广场1#4#5#商业

	
	建设单位
	丹阳市宝龙房地产开发有限公司
	项目地址
	界牌镇

	
	建筑面积
	12810.11㎡等等
	建筑总高度
	23.45m

	
	建筑层数
	4层/局部5层  
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	类
	抗震等级
	级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	框架
	建筑类别
	中型

	勘察单位
	
	资质等级
	级

	设计单位
	江苏华源建筑设计研究院股份有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业初步审查意见

	建设单位
	丹阳市宝龙房地产开发有限公司
	工程名称
	亿达广场1#4#5#商业

	设计编号
	2019-142-1

	初步审查意见：

1、 本项目建筑方案不可行！建议：应先修改方案，可行后进行施工图设计！

2、 本项目名称为商店建筑，按照《商店建筑设计规范》初步审查，却不符合商店设计的要求：
如：不符合《商店建筑设计规范》4.2.14条，连续排列的商铺内的卫生间属于服务于该商铺营业厅的公共卫生间，应设置前室、厕所门不宜直接开向营业厅、应设置无障碍厕所、卫生设施配置不够。

3、按照平面布置的主要使用功能，实际是“写字楼”、或“酒店式公寓”、或“办公楼”等等非商店建筑。连同一层建筑性质是“商办楼”，不符合规划的“商业建筑”的要求。


	设计人
	岳帅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	斯维
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	斯维
	项目负责人：斯维
	
	建筑功能
	

	注册师
	斯维
	执业证章号
	3200875-009
	
	
	


