江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2020-006       
项目名称：丹阳市教育局丹阳市上善幼儿园
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2020年03月02日   
江苏省建设厅制

丹阳市教育局：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的丹阳市上善幼儿园    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2020年03月02日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

丹阳市上善幼儿园19-138  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	活动楼
	
	2-3F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	门卫
	
	1F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、拟建物场地属于对建筑抗震有利地段有误，不符合GB50011-2010（2016版）第4.1.1条。（原因：中软土、基础埋深相差较大）
三、其他

1、活动楼、门卫的特征周期0.40S有误，请复核。（省标特征周期内插表在注册岩土工程师培训时杨总已说明编写有误，不能采用。内插原则：如内插后发现特征周期减小，则可不内插。）


	设计人
	杨益民
	专业负责人
	杨益民
	注册师
	高山三


