（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	镇江市和云工业废水处置有限公司
	工程名称
	1万吨/天工业废水处置技改项目消防泵房

	设计编号
	19604

	1、强制性标准-2条回复不符合规范要求《水消规》GB50974-2014  5.1.11.1条。


	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


