（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市保安服务有限公司
	工程名称
	室外管网

	基础形式
	条 基
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	砖 混
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文:
（无）

二.安全性问题: 

（无）

三.强制性标准   

（无）
四.设计深度

1. 围墙平面图中，墙厚为200，与剖面图和计算书240矛盾，请核查。

2. 立面、剖面图上尺寸标注单位应与平面图一致；缺结构说明。

3. 图纸没有注册师盖章。
4. 本工程砼构件的计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	陈 宇
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


