
天怡房地产开发有限公司风华里（勘察）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#楼
	
	3F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III

	2#楼
	
	8F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III

	3#楼
	
	3F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III

	5#楼
	
	8F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III

	6#楼
	
	8F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III

	7#楼
	
	8F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III

	8#楼
	
	8F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III

	9#楼
	
	11F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III

	10#楼
	
	18F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III

	11#配电房
	
	11F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III

	12#配电房
	
	11F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III

	地下车库
	
	-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III

	备注：所有建筑均位于地下车库的大底盘上。

	一、违反强制性条文方面

无

违反强制性标准方面

1#、地下车库及配电房的工程重要性等级为三级有误，不符合GB50021-2001（2009版）第3.1.1条。

在干湿交替情况下对钢筋混凝土结构中钢筋具弱腐蚀性有误，不符合GB50021-2001(2009版）第12.2.4条表12.2.4。
三、其他

1、波速测试报告缺单位公章及责任表，请补充。

2、⑥层强风粉砂岩应进行重型动力触探试验。

3、基坑支护设计参数应提供实测值。

4、应进行高压固结试验、无侧限抗剪强度试验等。


	设计人
	
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	2

	审查人
	
	认定证书号
	
	日  期

	复核人
	
	认定证书号
	
	2020.4.10



