江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2020-140    
项目名称：丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司风华里
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2020年04月02日 
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的风华里    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2020年04月02日
                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

风华里2019（勘）087（  勘察  ）专业审查意见
	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#楼
	
	3F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III

	2#楼
	
	8F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III

	3#楼
	
	3F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III

	5#楼
	
	8F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III

	6#楼
	
	8F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III

	7#楼
	
	8F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III

	8#楼
	
	8F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III

	9#楼
	
	11F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III

	10#楼
	
	18F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III

	11#配电房
	
	11F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III

	12#配电房
	
	11F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III

	地下车库
	
	-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III

	备注：所有建筑均位于地下车库的大底盘上。

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、 1#、地下车库及配电房的工程重要性等级为三级有误，不符合GB50021-2001（2009版）第3.1.1条。

2、 在干湿交替情况下对钢筋混凝土结构中钢筋具弱腐蚀性有误，不符合GB50021-2001(2009版）第12.2.4条表12.2.4。
三、其他

1、波速测试报告缺单位公章及责任表，请补充。

2、⑥层强风粉砂岩应进行重型动力触探试验。

3、基坑支护设计参数应提供实测值。

4、应进行高压固结试验、无侧限抗剪强度试验等。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


