（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	镇江市和云工业废水处置有限公司
	工程名称
	1万吨/天工业废水处置技改项目门卫1

	设计编号
	19604

	二、强制性标准

1、外墙不得采用普通岩棉保温板（镇政建【2018】161号文）。

第一次复审意见：复合岩棉保温板一样，不得采用，请阅读文件！



	设计人
	彭 宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	方树海
	
	
	建筑功能
	

	注册师
	方树海
	执业证章号
	3100584-003
	
	
	


