江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2020-020        
项目名称：丹阳市云阳第一中心幼儿园教学楼加固、

装修、新建消防泵房及水池工程 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年05月11日     
江苏省建设厅制

丹阳市云阳第一中心幼儿园：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           教学楼加固、装修、新建消防泵房及水池工程     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年05月11日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	教学楼加固、装修、新建消防泵房及水池工程

	
	建设单位
	丹阳市云阳第一中心幼儿园
	项目地址
	

	
	建筑面积
	面积2029.1㎡
	建筑总高度
	10.80m

	
	建筑层数
	地上3层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	常泰建设集团有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	1、项目名称中“教学楼加固、装修、新建消防泵房及水池工程”所涉及的内容，常泰建设集团有限公司无资质设计（除装饰）。应明确是教学楼装饰设计。

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


室内装饰（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳第一中心幼儿园
	工程名称
	教学楼加固、装修、新建消防泵房及水池工程

	设计编号
	CT2019-5/30

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

1、对照该项目改造设计论证（2020.1）通过的平面图，发现本装饰图中：一层平面图的12轴缺少2个框架柱；二层平面图的10-12轴间缺少6个框架柱；三层平面图的10-12轴间缺少6个框架柱，同时多处的房间分隔不同、卫生间也不同。因此本装饰图应按照原通过的建筑设计图重新完善设计，重新报审！

2、该项目第一次改造设计图于2019年5月审查未通过，经修改完善设计后于2020年1月论证通过的。本装饰图纸出图时间为2019年5月，初步判断是按照“2019年5月一次改造未通过的设计图”进行的，建筑设计依据不符合要求。

四、其他

1、未见原建筑设计单位的注册建筑师（赵雪林）签字、盖章。
2、涉及结构专业的墙体调整应由结构专业负责计算、许可!注册结构师（？？？）签字、盖章。

3、项目名称中“教学楼加固、装修、新建消防泵房及水池工程”所涉及的内容，常泰建设集团有限公司无资质设计（除装饰）。应明确是教学楼装饰设计。


	设计人
	吴轶
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	蔡君兰
	项目负责人：赵磊
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


