（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市曲阿安居工程建设开发有限公司
	工程名称
	河阳新城F区1-4#楼

	设计编号
	

	三、强制性标准

1. 建筑回复修改北侧10~11轴、13~14轴线尺寸调整，结构未作相应变更。


	设计人
	沃红群
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	朱明华
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	3201279-S012
	
	
	


