（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市宝龙房地产开发有限公司
	工程名称
	亿达广场  4#商业

	设计编号
	

	1 门是外开的 ，XHL-29消防水枪要绕过3个门，不能穿越门，折减系数也不宜取 0.9
重新核算。


	设计人
	陈敏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	徐桂芳
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	徐桂芳
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


