（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市佳景园林工程有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	XQ20-002-2

	缺承诺书。

缺修改通知单。一、（1）；三、（1）、（4）、（5）；四、（1）未闭合。


	设计人
	裴方敏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	工业项目负责人：朱明华
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-003
	
	
	


