（暖通）专业第一次复审意见

	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	盐河之心(A1地块）6#楼

	设计编号
	2018WXSF-12-04b

	1、应设常闭排烟阀或排烟口开启时，自动启动排烟风机的措施，满足GB51251-2017第5.2.2-4条。



	设计人
	姜雪莲
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	谢岚
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	谢岚
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


