（暖通）专业第一次复审意见

	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	盐河之心(A1地块）地下室

	设计编号
	2018WXSF-12-11

	1、应明确各出地面风口尺寸及离地高度等。



	设计人
	姜雪莲
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	谢岚
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	谢岚
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


