江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2020-037   
项目名称： 江苏亿源鞋业有限公司2#车间 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2020年05月07日     
江苏省建设厅制

江苏亿源鞋业有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           2#车间   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年05月07日

                           （审查机构章）

修改变更（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏亿源鞋业有限公司
	工程名称
	2#车间

	设计编号
	

	一、建筑节能方面:

1、强制性条文方面: 

（无）

2、强制性标准方面: 

（无）

3、其它: 

（无）

二、强制性条文方面: 

（无）

三、强制性标准方面: 
1.排烟风机的控制方式应满足GB51251-2017第5.2.2条。

四、设计深度方面: 

（无）

五、其它方面：
（无）



	设计人
	  王玮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵祖平
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵祖平
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


