（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市佳景园林工程有限公司
	工程名称
	2#车间-修改

	基础形式
	独 基
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	框 架
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: 

（无）
二.安全性问题: 

（无）
三.强制性标准  

（无）
四.设计深度
1. 缺二层雨篷平面图及大样图。
2．本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	沃红群
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	朱明华
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	3201279-S012
	
	
	


