（给排水）专业审查意见（补充）

	建设单位
	丹阳市皇塘镇人民政府
	工程名称
	蒋墅中心幼儿园异地新建项目

	设计编号
	DYX-20-08

	二、强制性标准

1、集中太阳能供热水，不应采用电热设备辅助补热。《江苏省绿色建筑设计标准》

DGJ32/J173-2014第9.6.4条。



	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张建华
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	张建华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


