（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2019-107

	一.2条回复，需说明真空破坏器设置位置及型号

 

	设计人
	周玉娟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


