江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2020-174       
项目名称：丹阳爱家房地产有限公司
丹阳爱家尚城5#~7#、16#~19#楼及B6#商业
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2020年04月24日   
江苏省建设厅制

丹阳爱家房地产有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的丹阳爱家尚城5#~7#、16#~19#楼及B6#商业    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2020年04月24日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

丹阳爱家尚城2020001 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	5#住宅楼
	
	17F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	6#住宅楼
	
	15F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	7#住宅楼
	
	18F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	16#住宅楼
	
	17F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	17#住宅楼
	
	18F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	18#住宅楼
	
	7F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	19#住宅楼
	
	27F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	B6#商业楼
	
	2F
	框架
	独立基础
	
	
	丙级
	III类

	地下车库
	
	-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	备注：场地内所有住宅均位于地下车库内，为同一大底盘。B6#商业楼位于大底盘外，下部未设地下车库。

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、 B6#商业楼的场地等级为二级有误，不符合GB50021-2001（2009版）第3.1.2条。

2、 B6#商业楼的地基等级为二级有误，不符合GB50021-2001（2009版）第3.1.3条。
三、其他

无


	设计人
	邹斌
	专业负责人
	殷晓军
	注册师
	殷晓军


