（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	工程名称
	年产363万个汽车安全气囊气体发生器建设项目辅助加工车间

	设计编号
	20-002

	厂房与仓库不应合并为一个防火分区（建规3.3.1条及3.3.2条）。



	设计人
	蔡亮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王科峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王科峰
	工业项目负责人：步巍
	
	建筑设计
	

	注册师
	王科峰
	执业证章号
	3200262-004
	
	
	


