（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	花王国际建设集团有限公司
	工程名称
	花王研发中心研发展示中心

	设计编号
	CVDI-2020-001-2

	1 回复四-3条不符合要求，研发中心自动喷水灭火系统消防水量计算错误。



	设计人
	陈敏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	徐桂芳
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	徐桂芳
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


