江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2020-237       
项目名称：丹阳市导墅镇镇政府匡亚明路商业街
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2020年06月09日   
江苏省建设厅制

丹阳市导墅镇镇政府：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的匡亚明路商业街    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2020年06月09日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

匡亚明路商业街13（勘）391（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#楼
	
	2-5F
	框架
	浅基础、桩基
	
	
	乙级
	III类

	2#楼
	
	2-5F
	框架
	浅基础、桩基
	
	
	乙级
	III类

	3#楼
	
	2-5F
	框架
	浅基础、桩基
	
	
	乙级
	III类

	4#楼
	
	2-5F
	框架
	浅基础、桩基
	
	
	乙级
	III类

	5#楼
	
	2-3F
	框架
	浅基础、桩基
	
	
	乙级
	III类

	6#楼
	
	2-5F
	框架
	浅基础、桩基
	
	
	乙级
	III类

	7#楼
	
	2-3F
	框架
	浅基础、桩基
	
	
	乙级
	III类

	8#楼
	
	2-3F
	框架
	浅基础、桩基
	
	
	乙级
	III类

	9#楼
	
	2-5F
	框架
	浅基础、桩基
	
	
	乙级
	III类

	10#楼
	
	2-5F
	框架
	浅基础、桩基
	
	
	乙级
	III类

	11#楼
	
	2-3F
	框架
	浅基础、桩基
	
	
	乙级
	III类

	12#楼
	
	2-3F
	框架
	浅基础、桩基
	
	
	乙级
	III类

	13#楼
	
	2-5F
	框架
	浅基础、桩基
	
	
	乙级
	III类

	村民文化艺术中心
	
	6F
	框架
	浅基础、桩基
	
	
	乙级
	III类

	

	一、违反强制性条文方面

无
违反强制性标准方面

地基基础设计等级为丙级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条。

⑧层粉砂标准贯入试验实测击数均大于15击，小于等于30击，状态这下为“稍密至中密”有误，不符合GB50021-2001（2009版）第3.3.9条表3.3.9。
桩基设计等级未交代，不符合JGJ94-2008第3.1.2条。
三、其他

1、1#、2#、8#楼因场地原因未能勘察，等场地处理后补充勘察，并提供报告。



	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	3

	审查人
	王奋荣
	认定证书号
	10241-G1001
	日  期

	复核人
	
	认定证书号
	
	2020.06.09


专家对建筑工程勘察、设计的施工图和回复意见的审查意见

	专  业
	对设计单位修改的施工图和回复意见的审查意见
	签 名

	建 筑
	
	

	结 构
	
	

	水
	
	

	电
	
	

	暖
	
	

	勘察
	
	

	说  明
	1. 审查意见应以“强制性条文”和工程安全为主要依据，专家的意见必须明确。

2. 设计单位按审查意见进行了修改，结论意见应写明：已按审查意见修改，满足要求。

3. 设计单位未按审查意见进行全面修改，但不违反“强制性条文”和安全，结论意见应写明：基本按审查意见修改，不违反“强制性条文”和安全，基本满足要求。

4. 修改后的施工图仍有违法“强制性条文”之处，结论意见应写明：仍有违反“强制性条文”之处（如：审查意见第×条未修改），不满足要求。


