（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市云阳第一中心幼儿园
	工程名称
	加固加接改造

	设计编号
	XQ18-045

	第一次回复意见：

四．1条回复：亲子中心与幼儿园是两家产权单位，不宜共用消防，且亲子中室外管网设计与实际有较大差别，本工程应做好室外消防设置。



	设计人
	陈宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


